|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 500 – Gootelement zonder binnenhelling**  + Lengte 1000 / 2000 mm  + Breedte bij lijst 650 mm, breedte bij bodem 700 mm  + Bouwhoogte 655 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie D 400 Type I / F 900 Type M volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir ND 500 goot, lengte 1000 / 2000 mm  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 500 – Eindschijf en eindschijf met afvoer DN 300**  + Breedte 650 mm  + Voor bouwhoogte 655 mm  Uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor goot nr. 0/0  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf met afvoer DN 300 voor goot nr. 0/0  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 500 – Afdekking**  + Breedte 633 mm  + Hoogte 45 mm  classificatie volgens DIN EN 1433, met 8-voudige M16/A2-schroefverbinding of Easylock-bevestiging per meter  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren 3-voudig sleufrooster zwart   gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie D 400 /   E 600 / F 900  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 500 – Afkorten van gotenelementen en afdekking** en lakken of verzinken van lijst en afdekking  [ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°  [ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoek  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 500 – Boringen van goten**  [ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 300  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |