|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsleufgoten Solidrain S DN 200 – gootelement Type I zonder binnenhelling**  + Beton C 40/50 monobloc  + Lengte 4000 mm  + Breedte boven 330 mm, bij bodem 360 mm  + Bouwhoogte 330 mm  + Diametervlak: 314 cm²  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, classificatie volgens EN 1433  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsleufgoten Solidrain S DN 200, classificatie   C 250, onderbroken sleuf, sleufbreedte 30/50 mm,   hellend oppervlak naar het slot  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsleufgoten Solidrain S DN 200, classificatie   C 250, lengte \_\_\_\_\_\_\_ mm (van 250 tot 3950 mm)  [ ] Goten met band  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Phone +497221 - 5003-0; Fax +497221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsleufgoten Solidrain S DN 200 – – gootelement met afvoer, Type I**  + Beton C 40/50 monobloc  + Lengte 1000 mm  + Breedte boven 330 mm  + Bouwhoogte 930 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, classificatie volgens EN 1433  Gootelement met vertical afvoer DN 200, slibemmer en gietijzeren rooster  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOsleufgoot met afvoer Solidrain S DN 200,   classificatie C 250, hellend oppervlak naar het slotplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant: BIRCO GmbH | **Unit price** | **Total price** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsleufgoten Solidrain S DN 200 – reinigingslement type I zonder binnenhelling**  + Beton C 40/50 monobloc  + Lengte 1000 mm  + Breedte boven 330 mm, bij bodem 360 mm  + Bouwhoogte 330 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, classificatie volgens EN 1433 en gietijzeren rooster  [ ] \_\_\_\_\_ stuk reinigingselement Solidrain S DN 200, classificatie   C 250, hellend oppervlak naar het slot  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Unit price** | **Total price** |
| **BIRCOsleufgoten Solidrain S DN 200 – eindschijf**  Uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf, voor bouwhoogte 330 mm  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Unit price** | **Total price** |